## Slide 1: Manipulowanie polem magnetycznym za pomocą klatki Helmholtza
Dawid Mizerski

## Slide 2: Plan prezentacji
Teoria
  1. Czym jest pole magnetyczne
  2. Cechy pola magnetycznego ziemskiego
  3. Czym są cewki Helmholtza
Projekt
  1. Przedstawienie koła naukowego GOLF (Grupa Osób Lubiących Fizykę)
  2. Omówienie parametrów technicznych klatki
  3. Omówienie algorytmu sterującego
Zastosowania naukowe
  1. Badania wzrostu roślin w warunkach kosmicznych
  2. Badania wpływu pola magnetycznego na zdolności kognitywne

## Slide 3: Teoria

## Slide 4: Pole Magnetyczne
Źródło: https://www.researchgate.net/publication/380608021/figure/fig4/AS:11431281244253147@1715869642575/sualisation-of-the-Lorentz-force-law.ppm

## Slide 5: Ziemskie pole magnetyczne
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Ionosphere-Thermosphere_Processes.jpg/800px-Ionosphere-Thermosphere_Processes.jpg

## Slide 6: Ziemskie pole magnetyczne
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Magnetic_North_Pole_Positions_2015.svg/800px-Magnetic_North_Pole_Positions_2015.svg.png

## Slide 7: Cewki Helmholtza
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Helmholtz_coils.png/330px-Helmholtz_coils.png

## Slide 8
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Helmholtz_coils.png/250px-Helmholtz_coils.png
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Mplwp_Helmholtz_coil_field.svg/1280px-Mplwp_Helmholtz_coil_field.svg.png

## Slide 9: Projekt

## Slide 11: Parametry klatki Helmholtza
Kształt ośmiokąta foremnego
Ilość zwojów n = 90
Maksymalne natężenie prądu na cewkch I = 5 A
Średnice cewek: d1 = 985 mm d2 = 942 mm d3 = 881 mm
Maksymalne pole magnetyczne ok. 15 000 mG
Zasilacze RIGOL DP811
Magnetometr AlphaLab Miligauss Meter MR3

## Slide 12: Dobór kształtu cewek

## Slide 13: Niedokładność pola magnetycznego

## Slide 14: Algorytm sterujący
Pomiar pola magnetycznego
Wyznaczenie potrzebnej zmiany prądu
Zmiana natężenia prądu na zasilaczu
Wyznaczanie różnicy zmierzonego z pożądanym polem

## Slide 15: Zastosowania Naukowe

## Slide 16: Badania wzrostu roślin w warunkach kosmicznych

## Slide 17: Badania wpływu pola magnetycznego na zdolności kognitywne

## Slide 18: Dziękuje za uwagę
Dawid Mizerski